|  | 水厂用阀门清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以下产品清单为实单采购，有生产此类产品许可证，适合水厂用阀门，符合国家标准， |  |  |  |  |  |
|  | 生产厂家和代理商均可报价。 |  |  |  |  |  |
|  | 联系人： 滨州东利 仝先生 0543-6421581 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 手动蝶阀 | DN600 成品 | 10 |  |  |  |
| 2 | 手动蝶阀 | DN500 成品 | 2 |  |  |  |
| 3 | 手动蝶阀 | DN900 成品 | 2 |  |  |  |
| 4 | 手动蝶阀 | DN800 成品 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电动蝶阀 | DN450 成品 | 6 |  |  | 开关型 |
| 6 | 电动蝶阀 | DN400 成品 | 3 |  |  | 开关型 |
| 7 | 电动蝶阀 | DN600 成品 | 11 |  |  | 开关型 |
| 8 | 电动调节阀 | DN600 成品 | 8 |  |  | 蝶阀 |
| 9 | 手动闸阀 | DN450 成品 | 6 |  |  |  |
| 10 | 手动闸阀 | DN400 成品 | 3 |  |  |  |
| 11 | 手动闸阀 | DN50 成品 | 4 |  |  |  |
| 12 | 手动闸阀 | DN200 Q235-A | 10 |  |  |  |
| 13 | 手动闸阀 | DN700 成品 | 3 |  |  |  |
| 14 | 手电两用插板阀门 | 400*400 N=0.75KW | 8 |  |  | 不锈钢 |
| 15 | 手电两用插板阀门 | 500*500 N=0.75KW | 8 |  |  | 不锈钢 |
| 16 | 止回阀 | DN450 成品 | 6 |  |  | 多功能水泵控制阀 |
| 17 | 止回阀 | DN400 成品 | 3 |  |  | 多功能水泵控制阀 |
| 18 | 止回阀 | DN50 成品 | 4 |  |  | 多功能水泵控制阀 |
| 19 | 止回阀 | DN600 成品 | 3 |  |  | 多功能水泵控制阀 |
| 20 | 排气阀 | DN50 成品 | 2 |  |  |  |
| 21 | 球阀 | DN50 成品 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 105 |  |  |  |